## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 14433.51 | 17900.43
1.1 | S00051 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | ORSE | M² | 4.5 | 313.1 | 388.24 | 1408.95 | 1747.08
1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | SINAPI | M² | 800.21 | 2.15 | 2.67 | 1720.45 | 2136.56
1.3 | 040460 | CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES | SBC | M | 120.38 | 35.47 | 43.98 | 4269.88 | 5294.31
1.4 | S93582S | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016 | ORSE | M² | 9 | 197.46 | 244.85 | 1777.14 | 2203.65
1.5 | 012206 | INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO | SBC | UN | 1 | 1628.09 | 2018.83 | 1628.09 | 2018.83
1.6 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 100 | 36.29 | 45 | 3629 | 4500
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 8129.47 | 10079.7
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 82.36 | 53.52 | 66.36 | 4407.91 | 5465.41
2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 82.36 | 19.35 | 23.99 | 1593.67 | 1975.82
2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | SINAPI | M3 | 66.31 | 32.09 | 39.79 | 2127.89 | 2638.47
3 | INFRA-ESTRTURUA: FUNDAÇÕES | [6 empty] | 51258.08 | 63557.98
3.1 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M² | 58.53 | 13.09 | 16.23 | 766.16 | 949.94
3.2 | S07465 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | ORSE | M² | 39.28 | 25.56 | 31.69 | 1004 | 1244.78
3.3 | S07402 | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | ORSE | M² | 279.03 | 27.99 | 34.71 | 7810.05 | 9685.13
3.4 | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 181.6 | 13.3 | 16.49 | 2415.28 | 2994.58
3.5 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 94.45 | 12.46 | 15.45 | 1176.85 | 1459.25
3.6 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 530.5 | 11.09 | 13.75 | 5883.25 | 7294.38
3.7 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 966.98 | 9.92 | 12.3 | 9592.44 | 11893.85
3.8 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 18.1 | 8.38 | 10.39 | 151.68 | 188.06
3.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M³ | 31.54 | 350.35 | 434.43 | 11050.04 | 13701.92
3.10 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M³ | 31.54 | 139.05 | 172.42 | 4385.64 | 5438.13
3.11 | C3347 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M³ | 8.62 | 370.33 | 459.21 | 3192.24 | 3958.39
3.12 | S72584 | ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9X19X19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) | PRÓPRIA | M² | 28.63 | 76.55 | 94.92 | 2191.63 | 2717.56
3.13 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | SINAPI | M | 61.15 | 26.8 | 33.23 | 1638.82 | 2032.01
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 112603.69 | 139626.2
4.1 | PILARES e VIGAS | [6 empty] | 63441.52 | 78665.65
4.1.1 | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M² | 185.73 | 39.37 | 48.82 | 7312.19 | 9067.34
4.1.2 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M² | 330.72 | 66.16 | 82.04 | 21880.44 | 27132.27
4.1.3 | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 267 | 13.3 | 16.49 | 3551.1 | 4402.83
4.1.4 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 257.1 | 12.46 | 15.45 | 3203.47 | 3972.2
4.1.5 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 699.4 | 11.09 | 13.75 | 7756.35 | 9616.75
4.1.6 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 827.2 | 9.92 | 12.3 | 8205.82 | 10174.56
4.1.7 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 13.1 | 8.38 | 10.39 | 109.78 | 136.11
4.1.8 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M³ | 22.6 | 350.35 | 434.43 | 7917.91 | 9818.12
4.1.9 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M³ | 22.6 | 139.05 | 172.42 | 3142.53 | 3896.69
4.1.10 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 9.2 | 39.34 | 48.78 | 361.93 | 448.78
4.2 | LAJES | [6 empty] | 45800.22 | 56791.76
4.2.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | M² | 427.52 | 107.13 | 132.84 | 45800.22 | 56791.76
4.3 | VERGAS E CONTRAVERGAS | [6 empty] | 3361.95 | 4168.79
4.3.1 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 42.7 | 29.79 | 36.94 | 1272.03 | 1577.34
4.3.2 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 42.7 | 29.25 | 36.27 | 1248.98 | 1548.73
4.3.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 38 | 22.13 | 27.44 | 840.94 | 1042.72
5 | ELEVAÇÃO | [6 empty] | 55096.91 | 68319.24
5.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 854.85 | 55.21 | 68.46 | 47196.27 | 58523.03
5.2 | S12778 | Muro em alvenaria bloco cimento, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, excluive alvenaria de pedra | ORSE | M² | 121.98 | 64.77 | 80.31 | 7900.64 | 9796.21
6 | COBERTURA | [6 empty] | 46839.56 | 58078.56
6.1 | TELHA FIBROCIMENTO | [6 empty] | 40906.52 | 50722.06
6.1.1 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M² | 385.26 | 14.34 | 17.78 | 5524.63 | 6849.92
6.1.2 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M² | 385.26 | 13.3 | 16.49 | 5123.96 | 6352.94
6.1.3 | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | SINAPI | M² | 385.26 | 4.89 | 6.06 | 1883.92 | 2334.68
6.1.4 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 385.26 | 46.95 | 58.22 | 18087.96 | 22429.84
6.1.5 | CP-9896 | COBERTURA EM POLICARBONATO, 4 mm, INCLUINDO ESTRUTURA METALICA | PRÓPRIA | M2 | 14.84 | 693.13 | 859.48 | 10286.05 | 12754.68
6.2 | RUFO, CALHA E IMUNIZAÇÃO DA COBERTA | [6 empty] | 5933.04 | 7356.5
6.2.1 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 50.6 | 44.63 | 55.34 | 2258.28 | 2800.2
6.2.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 99.05 | 37.1 | 46 | 3674.76 | 4556.3
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 8389.23 | 10402.57
7.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M² | 231.89 | 30.25 | 37.51 | 7014.67 | 8698.19
7.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | SINAPI | M² | 18.75 | 73.31 | 90.9 | 1374.56 | 1704.38
8 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 46886.23 | 58138.92
8.1 | PORTAS | [6 empty] | 32685.42 | 40529.82
8.1.1 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 6 | 620.57 | 769.51 | 3723.42 | 4617.06
8.1.2 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 21 | 649.97 | 805.96 | 13649.37 | 16925.16
8.1.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 702.38 | 870.95 | 1404.76 | 1741.9
8.1.4 | COMP-535389 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, 4 FOLHAS MOVEIS COM VIDRO DE 4 MM, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO | PRÓPRIA | M² | 17.2 | 597.22 | 740.55 | 10272.18 | 12737.46
8.1.5 | I12587 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | ORSE | M² | 7.6 | 478.38 | 593.19 | 3635.69 | 4508.24
8.2 | JANELAS | [6 empty] | 14200.81 | 17609.1
8.2.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M² | 27.73 | 512.11 | 635.02 | 14200.81 | 17609.1
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 13715.52 | 17007.47
9.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | [6 empty] | 3215.38 | 3987.34
9.1.1 | 89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 2.6 | 3.22 | 7.8 | 9.66
9.1.2 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 28.6 | 35.46 | 57.2 | 70.92
9.1.3 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 7.22 | 8.95 | 28.88 | 35.8
9.1.4 | 00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 22 | 0.69 | 0.86 | 15.18 | 18.92
9.1.5 | 89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 2.6 | 3.22 | 2.6 | 3.22
9.1.6 | S01072 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | ORSE | UN | 1 | 3.84 | 4.76 | 3.84 | 4.76
9.1.7 | S01084 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | ORSE | UN | 3 | 12.96 | 16.07 | 38.88 | 48.21
9.1.8 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 3.2 | 3.97 | 3.2 | 3.97
9.1.9 | 96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | UN | 6 | 24.45 | 30.32 | 146.7 | 181.92
9.1.10 | 96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | SINAPI | UN | 3 | 23.29 | 28.88 | 69.87 | 86.64
9.1.11 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 11 | 5.66 | 7.02 | 62.26 | 77.22
9.1.12 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 9.92 | 12.3 | 9.92 | 12.3
9.1.13 | S10226 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" | ORSE | UN | 2 | 5.78 | 7.17 | 11.56 | 14.34
9.1.14 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 10.82 | 13.42 | 21.64 | 26.84
9.1.15 | 00003538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 3.11 | 3.86 | 6.22 | 7.72
9.1.16 | 00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.44 | 5.51 | 4.44 | 5.51
9.1.17 | C1737 | LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=20mmX1/2" | SEINFRA | UN | 1 | 6.09 | 7.55 | 6.09 | 7.55
9.1.18 | 00003873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.08 | 10.02 | 8.08 | 10.02
9.1.19 | 00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 2 | 8 | 9.92 | 16 | 19.84
9.1.20 | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 8.99 | 11.15 | 26.97 | 33.45
9.1.21 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 13.68 | 16.96 | 82.08 | 101.76
9.1.22 | 89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 10.25 | 12.71 | 71.75 | 88.97
9.1.23 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 19.55 | 11.94 | 14.81 | 233.43 | 289.54
9.1.24 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 90.81 | 14.12 | 17.51 | 1282.24 | 1590.08
9.1.25 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 27.68 | 20.12 | 24.95 | 556.92 | 690.62
9.1.26 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 35.19 | 12.55 | 15.56 | 441.63 | 547.56
9.2 | ASSESSORIOS E METAIS | [6 empty] | 10500.14 | 13020.13
9.2.1 | S02022 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | ORSE | UN | 3 | 41.24 | 51.14 | 123.72 | 153.42
9.2.2 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 64.01 | 79.37 | 128.02 | 158.74
9.2.3 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 135.75 | 168.33 | 271.5 | 336.66
9.2.4 | 00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 11 | 63.2 | 78.37 | 695.2 | 862.07
9.2.5 | S01469 | Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou similar | ORSE | UN | 3 | 66.64 | 82.63 | 199.92 | 247.89
9.2.6 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 463.39 | 574.6 | 463.39 | 574.6
9.2.7 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 | 255.96 | 317.39 | 1791.72 | 2221.73
9.2.8 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 910.73 | 1129.31 | 910.73 | 1129.31
9.2.9 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 68.09 | 84.43 | 817.08 | 1013.16
9.2.10 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 22 | 68.09 | 84.43 | 1497.98 | 1857.46
9.2.11 | 00037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | SINAPI | UN | 6 | 64.03 | 79.4 | 384.18 | 476.4
9.2.12 | S02035 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | ORSE | un | 4 | 83.22 | 103.19 | 332.88 | 412.76
9.2.13 | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 40.02 | 49.62 | 80.04 | 99.24
9.2.14 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 84.61 | 104.92 | 1015.32 | 1259.04
9.2.15 | S03696 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | ORSE | UN | 1 | 93.38 | 115.79 | 93.38 | 115.79
9.2.16 | S03699 | Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar | ORSE | UN | 12 | 4.72 | 5.85 | 56.64 | 70.2
9.2.17 | 00037104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 2 | 819.22 | 1015.83 | 1638.44 | 2031.66
10 | INSTALAÇÕES SANITARIA | [6 empty] | 37645.62 | 46680.82
10.1 | TUBULAÇÕES E CONEXOES EM PVC | [6 empty] | 7882.58 | 9774.86
10.1.1 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 19 | 6.45 | 8 | 122.55 | 152
10.1.2 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 16 | 7.01 | 8.69 | 112.16 | 139.04
10.1.3 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 15.85 | 19.65 | 158.5 | 196.5
10.1.4 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 9 | 4.65 | 5.77 | 41.85 | 51.93
10.1.5 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 7.44 | 9.23 | 74.4 | 92.3
10.1.6 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 19 | 6.9 | 8.56 | 131.1 | 162.64
10.1.7 | S01562 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | ORSE | UN | 10 | 30.65 | 38.01 | 306.5 | 380.1
10.1.8 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 10.82 | 13.42 | 10.82 | 13.42
10.1.9 | C2146 | REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | SEINFRA | UN | 1 | 14.61 | 18.12 | 14.61 | 18.12
10.1.10 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 7.89 | 9.78 | 7.89 | 9.78
10.1.11 | CPU-PBPROJ 319 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | PRÓPRIA | UN | 2 | 15.89 | 19.7 | 31.78 | 39.4
10.1.12 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 28.23 | 12.76 | 15.82 | 360.21 | 446.6
10.1.13 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 44.39 | 18.9 | 23.44 | 838.97 | 1040.5
10.1.14 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 148.93 | 36.41 | 45.15 | 5422.54 | 6724.19
10.1.15 | S01666 | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | ORSE | UN | 6 | 8.09 | 10.03 | 48.54 | 60.18
10.1.16 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 24 | 8.34 | 10.34 | 200.16 | 248.16
10.2 | ACESSORIOS E COMPLEMENTOS | [6 empty] | 4532.72 | 5620.42
10.2.1 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 20 | 15.97 | 19.8 | 319.4 | 396
10.2.2 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 1 | 313.29 | 388.48 | 313.29 | 388.48
10.2.3 | S02795 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | ORSE | UN | 15 | 245.89 | 304.9 | 3688.35 | 4573.5
10.2.4 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 15.05 | 18.66 | 180.6 | 223.92
10.2.5 | 00006152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 12 | 2.59 | 3.21 | 31.08 | 38.52
10.3 | LOUÇAS | [6 empty] | 14777.68 | 18324.41
10.3.1 | CP-6370-86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | PRÓPRIA | UN | 1 | 209.75 | 260.09 | 209.75 | 260.09
10.3.2 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 174.8 | 216.75 | 1398.4 | 1734
10.3.3 | CP-6051-86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, CANTO, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | PRÓPRIA | UN | 3 | 190.79 | 236.58 | 572.37 | 709.74
10.3.4 | COMP 86889 | BANCADA DE GRANITO POLIDO COM RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(ADAPTADO SINAPI 86889) | PRÓPRIA | M2 | 8.75 | 605.9 | 751.32 | 5301.63 | 6574.05
10.3.5 | 95472 SUPLAN | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | PRÓPRIA | UN | 3 | 909.41 | 1127.67 | 2728.23 | 3383.01
10.3.6 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 374.44 | 464.31 | 1123.32 | 1392.93
10.3.7 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 210.71 | 261.28 | 210.71 | 261.28
10.3.8 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 144.44 | 179.11 | 1733.28 | 2149.32
10.3.9 | CP-0760-190036 | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 50x50cm COM SAIDA DE 100 MM E ENTRADA DE AGUA 20MM | PRÓPRIA | UN | 1 | 1499.99 | 1859.99 | 1499.99 | 1859.99
10.4 | FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO | [6 empty] | 10452.64 | 12961.13
10.4.1 | TANQUE SEPTICO | [6 empty] | 7178.07 | 8900.81
10.4.1.1 | 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | SINAPI | M3 | 17.48 | 6.31 | 7.82 | 110.3 | 136.69
10.4.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 2.4 | 19.35 | 23.99 | 46.44 | 57.58
10.4.1.3 | 95956 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | SINAPI | M3 | 1.86 | 1706.45 | 2116 | 3174 | 3935.76
10.4.1.4 | S72584 | ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9X19X19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) | PRÓPRIA | M² | 14.7 | 76.55 | 94.92 | 1125.29 | 1395.32
10.4.1.5 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 7.98 | 107.13 | 132.84 | 854.9 | 1060.06
10.4.1.6 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 21.08 | 4.48 | 5.56 | 94.44 | 117.2
10.4.1.7 | 87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 21.08 | 34.07 | 42.25 | 718.2 | 890.63
10.4.1.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 31.08 | 30.25 | 37.51 | 940.17 | 1165.81
10.4.1.9 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1 | 55.21 | 68.46 | 55.21 | 68.46
10.4.1.10 | S09749 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | ORSE | un | 2 | 29.56 | 36.65 | 59.12 | 73.3
10.4.2 | SUMIDOURO | [6 empty] | 3274.57 | 4060.32
10.4.2.1 | 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | SINAPI | M3 | 17.86 | 6.31 | 7.82 | 112.7 | 139.67
10.4.2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 1.24 | 19.35 | 23.99 | 23.99 | 29.75
10.4.2.3 | S72584 | ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9X19X19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) | PRÓPRIA | M² | 31.07 | 76.55 | 94.92 | 2378.41 | 2949.16
10.4.2.4 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 4.15 | 107.13 | 132.84 | 444.59 | 551.29
10.4.2.5 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1 | 55.21 | 68.46 | 55.21 | 68.46
10.4.2.6 | S09749 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m | ORSE | un | 1 | 29.56 | 36.65 | 29.56 | 36.65
10.4.2.7 | S94107S | Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020 | ORSE | m3 | 1.24 | 185.57 | 230.11 | 230.11 | 285.34
11 | INSTALAÇÕES ELETRICA | [6 empty] | 43783.22 | 54291.78
11.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 1136.29 | 1409
11.1.1 | 101535 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1136.29 | 1409 | 1136.29 | 1409
11.2 | ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS | [6 empty] | 6213.62 | 7705.97
11.2.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 599 | 5.95 | 7.38 | 3564.05 | 4420.62
11.2.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 14.8 | 7.96 | 9.87 | 117.81 | 146.08
11.2.3 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 47.9 | 10.25 | 12.71 | 490.98 | 608.81
11.2.4 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 3.68 | 10.3 | 12.77 | 37.9 | 46.99
11.2.5 | 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 121 | 1.25 | 1.55 | 151.25 | 187.55
11.2.6 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 104 | 7.58 | 9.4 | 788.32 | 977.6
11.2.7 | 00001892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 16 | 0.87 | 1.08 | 13.92 | 17.28
11.2.8 | 00001893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 2 | 1.87 | 2.32 | 3.74 | 4.64
11.2.9 | 00001891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN | 5 | 0.63 | 0.78 | 3.15 | 3.9
11.2.10 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 250 | 4.17 | 5.17 | 1042.5 | 1292.5
11.3 | QUADROS | [6 empty] | 507.5 | 629.3
11.3.1 | S12236 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | UN | 1 | 507.5 | 629.3 | 507.5 | 629.3
11.4 | FIOS E CABOS | [6 empty] | 12101.47 | 15005.56
11.4.1 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 271.6 | 3.19 | 3.96 | 866.4 | 1075.54
11.4.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1579 | 3.22 | 3.99 | 5084.38 | 6300.21
11.4.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 959.1 | 5.32 | 6.6 | 5102.41 | 6330.06
11.4.4 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 62.2 | 12.13 | 15.04 | 754.49 | 935.49
11.4.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2.7 | 18.57 | 23.03 | 50.14 | 62.18
11.4.6 | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 10.8 | 22.56 | 27.97 | 243.65 | 302.08
11.5 | INTERRUPTORES E TOMADAS | [6 empty] | 2257.37 | 2799.09
11.5.1 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 25 | 16.33 | 20.25 | 408.25 | 506.25
11.5.2 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 25.83 | 32.03 | 206.64 | 256.24
11.5.3 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 35.33 | 43.81 | 35.33 | 43.81
11.5.4 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 20.22 | 25.07 | 40.44 | 50.14
11.5.5 | 92000 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 67 | 17.25 | 21.39 | 1155.75 | 1433.13
11.5.6 | 92001 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 22 | 18.68 | 23.16 | 410.96 | 509.52
11.6 | DISJUNTORES DE PROTEÇÃO | [6 empty] | 345.25 | 428.04
11.6.1 | S08077 | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | ORSE | UN | 1 | 172.64 | 214.07 | 172.64 | 214.07
11.6.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6 | 8.22 | 10.19 | 49.32 | 61.14
11.6.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 | 8.6 | 10.66 | 43 | 53.3
11.6.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 7 | 9.35 | 11.59 | 65.45 | 81.13
11.6.5 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 14.84 | 18.4 | 14.84 | 18.4
11.7 | LUMINARIAS | [6 empty] | 21221.72 | 26314.82
11.7.1 | 060615 | LUMINARIA DE EMBUTIR ALETADA 2X28 COMPLETA TASCHIBRA | SBC | UN | 54 | 295.43 | 366.33 | 15953.22 | 19781.82
11.7.2 | 060186 | ARANDELA PARA PAREDE TLF 21 EM ACO INOX - TLF 21 TASCHIBRA | SBC | UN | 50 | 105.37 | 130.66 | 5268.5 | 6533
12 | GASES MEDICINAIS | [6 empty] | 3293.51 | 4084.1
12.1 | 97344 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 30 | 43.98 | 54.54 | 1319.4 | 1636.2
12.2 | 055058 | VALVULA ESFERA CORPO EM LATAO DN ROSCA BRONZE 1/2" | SBC | UN | 1 | 35.13 | 43.56 | 35.13 | 43.56
12.3 | COMP-684406 | POSTO DE CONSUMO DUPLA RETENÇÃO | PRÓPRIA | M² | 10 | 159.12 | 197.31 | 1591.2 | 1973.1
12.4 | COMP-514114 | Filtro regulador de pressão 1/4"x1/2" Bel-air | PRÓPRIA | UN | 2 | 173.89 | 215.62 | 347.78 | 431.24
13 | PREVENÇAO E CO0MBATE A INCENDIO | [6 empty] | 2481.39 | 3076.87
13.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 2 | 213.97 | 265.32 | 427.94 | 530.64
13.2 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 2 | 188.97 | 234.32 | 377.94 | 468.64
13.3 | COMP-364947 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ‘’1’’ EM CHAPA AÇO GALVANIZADO N 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77CM | PRÓPRIA | UND | 1 | 385.59 | 478.13 | 385.59 | 478.13
13.4 | COMP-998200 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NO 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS APLICAÇÃO DE ADESIVOS VINIL MONOMERICO DIM 150X60 CM | PRÓPRIA | UN | 1 | 190.4 | 236.1 | 190.4 | 236.1
13.5 | CP-7376 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10 CM | PRÓPRIA | UN | 20 | 39.72 | 49.25 | 794.4 | 985
13.6 | CP-479 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMERICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5 CM | PRÓPRIA | UN | 4 | 76.28 | 94.59 | 305.12 | 378.36
14 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 71039.29 | 88088.56
14.1 | PAREDE | [6 empty] | 58835.69 | 72955.21
14.1.1 | INTERNAS | [6 empty] | 31981.78 | 39653.55
14.1.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 1088.63 | 2.81 | 3.48 | 3059.05 | 3788.43
14.1.1.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 855.55 | 26.75 | 33.17 | 22885.96 | 28378.59
14.1.1.3 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 233.08 | 25.9 | 32.12 | 6036.77 | 7486.53
14.1.2 | EXTERNAS | [6 empty] | 26853.91 | 33301.66
14.1.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 878.44 | 5.88 | 7.29 | 5165.23 | 6403.83
14.1.2.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 878.44 | 24.69 | 30.62 | 21688.68 | 26897.83
14.2 | TETO | [6 empty] | 12203.6 | 15133.35
14.2.1 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | SINAPI | M² | 332.28 | 32.45 | 40.24 | 10782.49 | 13370.95
14.2.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 53.83 | 4.42 | 5.48 | 237.93 | 294.99
14.2.3 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SINAPI | M² | 53.83 | 21.98 | 27.26 | 1183.18 | 1467.41
15 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 52128.16 | 64640.39
15.1 | INTERNA | [6 empty] | 42159.23 | 52279.61
15.1.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M² | 376.16 | 20.99 | 26.03 | 7895.6 | 9791.44
15.1.2 | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | SINAPI | M² | 376.16 | 32.48 | 40.28 | 12217.68 | 15151.72
15.1.3 | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | SINAPI | M² | 325.99 | 31.76 | 39.38 | 10353.44 | 12837.49
15.1.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 56.16 | 37.9 | 47 | 2128.46 | 2639.52
15.1.5 | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 301.63 | 14.92 | 18.5 | 4500.32 | 5580.16
15.1.6 | 00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 29.54 | 44.24 | 54.86 | 1306.85 | 1620.56
15.1.7 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 44.1 | 85.19 | 105.64 | 3756.88 | 4658.72
15.2 | EXTERNA | [6 empty] | 9968.93 | 12360.78
15.2.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 61.5 | 52.01 | 64.49 | 3198.62 | 3966.14
15.2.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M² | 150.82 | 44.89 | 55.66 | 6770.31 | 8394.64
16 | PINTURA | [6 empty] | 47101.29 | 58404.45
16.1 | PAREDE | [6 empty] | 35835.8 | 44435.08
16.1.1 | INTERNA | [6 empty] | 20310.76 | 25187.4
16.1.1.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 855.55 | 1.78 | 2.21 | 1522.88 | 1890.77
16.1.1.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 855.55 | 10 | 12.4 | 8555.5 | 10608.82
16.1.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 855.55 | 11.96 | 14.83 | 10232.38 | 12687.81
16.1.2 | EXTERNA | [6 empty] | 15525.04 | 19247.68
16.1.2.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 496.84 | 2.06 | 2.55 | 1023.49 | 1266.94
16.1.2.2 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 496.84 | 20.34 | 25.22 | 10105.73 | 12530.3
16.1.2.3 | S02322 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | ORSE | M² | 479.37 | 9.17 | 11.37 | 4395.82 | 5450.44
16.2 | TETO | [6 empty] | 9718.02 | 12050.62
16.2.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 337.08 | 2.07 | 2.57 | 697.76 | 866.3
16.2.2 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 337.08 | 13.5 | 16.74 | 4550.58 | 5642.72
16.2.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M² | 337.08 | 13.26 | 16.44 | 4469.68 | 5541.6
16.3 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 1547.47 | 1918.75
16.3.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M² | 45.9 | 7.7 | 9.55 | 353.43 | 438.35
16.3.2 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M² | 45.9 | 19.31 | 23.94 | 886.33 | 1098.85
16.3.3 | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M² | 13 | 7.05 | 8.74 | 91.65 | 113.62
16.3.4 | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M² | 13 | 16.62 | 20.61 | 216.06 | 267.93
17 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3446.84 | 4272.94
17.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | SINAPI | M | 37.05 | 75.49 | 93.61 | 2796.9 | 3468.25
17.2 | S02450 | Limpeza geral | ORSE | M² | 386.87 | 1.68 | 2.08 | 649.94 | 804.69
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 618271.52
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 766650.98
Setecentos e Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Cinquenta reais e Noventa e Oito centavos